Приложение N 6. ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗНАЧЕНИИ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактическое значение | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от нормально допустимого уровня частоты (50 +/- 0,2 Гц) | сек. | 0 сек. | менее 4320 сек. |
| 2. | Количество времени в сутки возникновения отклонения фактического уровня частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц) | сек. | 0 сек. | 0 сек. |
| 3. | Максимальное отклонение фактического значения частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц) | Гц | 0,0 Гц | - |
| 4. | Продолжительность отклонения фактического значения уровня частоты от предельно допустимого уровня частоты (50 +/- 0,4 Гц) | сек. | 0 сек. | - |